Жалоба заявителя признана обоснованной в части незаконного отклонения

В Кабардино-Балкарское УФАС России поступила жалоба (28.02.2020г.)  заявителя на действия  комиссии заказчика при проведении аукциона.                                        
Согласно жалобе,  заявителю было неправомерно отказано в допуске к участию в аукционе. 
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе от 24.02.2020г.  была признана несоответствующей на основании п.  2.  ч.  4  ст.  67  Закона о контрактной системе -  несоответствие информации,  предусмотренной ч.  3  ст.  66  44-ФЗ,  требованиям документации о таком аукционе:  «Не соответствие требованиям инструкции по заполнению заявки на участие электронном аукционе,  а именно:  Пункт заявки «лампа энергосберегающая» -  участник прописал слово «эквивалент»,  хотя согласно требованиям инструкции:  «Предоставляемые участником закупки сведения о конкретных показателях товара,  требования к  которым установлены в документации об аукционе,  не должны сопровождаться словами «эквивалент»,  «аналог»,  и допускать разночтение или двоякое толкование».  Далее участник указал «Тип трубки\колбы»,  хотя согласно требованиям инструкции:  «В случае использования знака «\» -  данный знак означает «или»,  т.е.  подразумевается выбор.».
Техническим заданием  документации об аукционе установлено требование к товару "лампа энергосберегающая» -  «Требуется лампа энергосберегающая:  Camelion  LH-11W  или аналог.  Цоколь необходим:  G23.  Мощность,  Вт:  11.  Эквивалент ЛН,  Вт:  55.  Цветовая температура:  4200.  Световой поток,  Лм:  660.  Тип лампы:  энергосберегающие.  Напряжение,  В:  220.  Тип трубки\колбы:  T4.  Размеры не более:  235x32  мм.  Срок службы,  ч.:  до 10000  включительно.».
Согласно инструкции по заполнению заявок на участие в аукционе  «Предоставляемые участником закупки сведения о конкретных показателях товара,  требования к которым установлены в документации об аукционе,  не должны сопровождаться словами «эквивалент»,  «аналог»,  и допускать разночтение или двоякое толкование».
Согласно представленной заказчиком на заседании Комиссии заявке Заявителя,  Заявителем по вышеуказанному показателю предложено «лампа энергосберегающая:  Camelion  LH-11W.  Цоколь G23.  Мощность,  Вт:  11.  Эквивалент ЛН,  Вт:  55.  Цветовая температура,  К:4200.  Световой поток,  Лм:  660.  Тип лампы:  энергосберегающие.  Напряжение,  В:  220.  Тип трубки\колбы:  T4.  Размеры:  235x32  мм.  Срок службы,  ч.:  до 10000.  Страна-происхождения Китайская Народная Республика».
Таким образом,  аукционной комиссией принято решение об отказе заявителю в допуске на участие в аукционе.
Заказчиком на рассмотрение жалобы предоставлен образец лампы «Camelion»,  к которой приложен эксплуатационный документ,  в котором указана таблица соответствия мощностей в сравнении с обычной лампой накаливания.
В указанном документе,  производитель не использует слов эквивалент,  для сравнения мощностей ламп.
Довод заявителя,  относительно того,  что слово «эквивалент» указано для понимания световой способности прибора,  и означает,  что энергосберегающая лампа мощностью 11  Вт будет светить как лампа накаливания мощностью 55  Вт,  отклоняется Комиссией,  в связи с тем,  что Заявитель мог указать данную характеристику без указания на слова,  имеющие двойственный смысл и запрещенные  к указанию в первой части заявки,  согласно инструкции.
Вместе с тем,  в части отклонения заявки заявителя по пункту тип трубки/колбы,  Комиссия считает,  что заявка заявителя в этой части соответствовала требованиям документации об аукционе и инструкции,  следовательно,  в этой части довод признается Комиссией обоснованным.

2020-03-13  11:33:00