Сетевая организация привлечена к административной ответственности за нарушение правил недискриминационного доступа к услугам

В Управление ФАС России по КБР,  поступило заявление филиал ФГУП РТРС  на действия ПАО по отключению от энергоснабжения без предварительного уведомления объектов цифрового наземного телевизионного вещания (далее – ЦНТВ)  филиала ФГУП РТРС ,  имеющих третью категорию надежности:
-  объект 1,  был отключен от электроснабжения с 23  часов 52  минут 22.11.2019  до 13  часов 45  минут 26.11.2019.
-  объект 2,  был отключен от энергоснабжения с 16  часов 14  минут 23.11.2019  до 10  часов 34  минут 30.11.2019. 
Кабардино-Балкарское УФАС России  провело анализ представленных документов  и выявило следующее.
Энергоснабжение объектов заявителя осуществляется на основании заключенного договора между заявителем и АО.
Исходя из условий договора пункта 1.3  категория надежности снабжения филиала ФГУП РТРС  соответствует 3  категории.
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г.  䅍 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.
Пункт 3  Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям независимо от организационно-правовой формы и правовых отношений с лицом,  оказывающим эти услуги.  При оказании услуг по передаче электрической энергии должны быть соблюдены единые стандарты качества обслуживания потребителей.
В соответствии с пунктом 31  (6)  Правил не дискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72  часа,  но не более 24  часов подряд включая срок восстановления электроснабжения,  за исключением случаев,  когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки,  согласованные с Федеральной службой по экологическому,  технологическому и атомному надзору.
Согласно пункту 47  «Правил полного и (или)  частичного ограничения режима потребления электрической энергии» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2020  㾪,  в случае возникновения внерегламентных отключений ограничение режима потребления является следствием повреждения линий электропередачи и (или)  оборудования,  в том числе в результате стихийных явлений.  Для обеспечения минимально необходимого уровня потребления электрической энергии в соответствии с уровнем технологической или аварийной брони в случае невозможности осуществить передачу электрической энергии из-за повреждения объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций или оборудования объектов по производству электрической энергии задействуются резервные источники питания,  предусмотренные категорией надежности потребителя.  
В нарушение условий договора ,  Правил Полного и (или)  частичного ограничения режима потребления электрической энергии,  Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии Филиал ПАО допустило превышение установленного допустимого числа часов отключения объектов ЦНТВ от подачи электрической энергии.
Следовательно,  сетевой организацией в нарушение пункта 31  (6)  Правил № 861  по вышеуказанным объектам филиала ФГУП РТРС превышено допустимое число часов отключения электрической энергии в год.    
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении ПАО признан виновным в совершении административного правонарушения,  ответственность за которое предусмотрена частью 1  статьи 9.21  КоАП,  и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 100  000  (сто  тысяч)  рублей 00  копеек

2020-11-23  14:31:00