При описании объекта закупки установлены требования к закупаемому оборудованию,  в совокупности которых возможна поставка товара только одного производителя

При описании объекта закупки установлены требования к закупаемому оборудованию,  в совокупности которых возможна поставка товара только одного производителя
 
В Кабардино-Балкарское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика при проведении Аукциона.
Согласно доводам жалобы,  при описании объекта закупки Заказчиком установлены требования к характеристикам товара,  которые в совокупности соответствуют только одному производителю – Pentax.
Из представленных Заявителем в материалы дела сведений следует,  что согласно доверенности компания Фуджифильм Корпорейшн – производитель медицинских изделий наделило правом компанию АО «Р-Фарм» быть официальным представителем компании Фуджифильм Корпорейшн в продукции «Эндоскопия»,  продавать продукцию «Эндоскопия»,  выпускаемую Фуджифильм Корпорейшн Группой Компаний,  напрямую или через своих дилеров и дистрибьюторов,  которые заинтересованы в том,  чтобы поставлять медицинскую продукцию конечным клиентам.  Компания Фуджифильм Корпорейшн,  распространяет полную стандартную гарантию на продукцию,  поставляемую АО «Р-Фарм» напрямую или через дилеров и дистрибьюторов,  в соответствии со спецификацией и требованиями тендерной документации и подтверждает,  что АО «Р-Фарм» уполномочено производить установку,  ввод в эксплуатацию,  сервисную поддержку и ремонт медицинского оборудования,  производимого Фуджифильм Корпорейшн и Группой Компаний,  в течении гарантийного и постгарантийного периода,  а также проводить технические и обучающие тренинги для дилеров,  дистрибьюторов и конечных клиентов.
Согласно письму АО «Р-Фарм»,  гастроскоп EG-580RD,  производства компании Фуджифильм Корпорейшн,  снят с производства в 2020  году.  В настоящий момент модель отсутствует на складе,  и ее поставка более не осуществляется на территории Российской Федерации.
Комиссией Управления установлено,  что единственный участник закупки,  подавший заявку для участия в электронном аукционе,  предложил к поставке Видеопроцессор медицинский для эндоскопии «Пентакс» вариант исполнения EPK-3000  «ХОЯ Корпорейшн»,  Япония.
При описании объекта закупки заказчиком установлены требования к закупаемому оборудованию,  в совокупности которых возможна поставка товара только одного производителя,  что ограничивает число потенциальных участников электронного аукциона.  Доказательства обратного заказчиком не представлены.
Согласно п.2  Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  утв.  Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017  включение заказчиком в аукционную документацию требований к закупаемому товару,  которые свидетельствуют о его конкретном производителе,  в отсутствие специфики использования такого товара является нарушением положений ст.33  Закона о контрактной системе.
Действия Заказчика,  установившего при описании объекта закупки требования  к закупаемому товару,  которые свидетельствуют о его конкретном производителе,  нарушают положения ч.2  ст.8,  п.1  ч.1  ст.33,  п.1  ч.2  ст.42  Закона о контрактной системе,  что содержит признаки состава административного правонарушения,  ответственность за которое предусмотрена ч.1.4  ст.7.30  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2022-09-16  06:16:00