Разъяснения ФАС России по вопросу осуществления государственных закупок расходных материалов для гемодиализа

В Федеральную антимонопольную службу поступают обращения по вопросу ограничения конкуренции при осуществлении государственных закупок расходных материалов для гемодиализа,  согласно которым ряд заказчиков при формировании документации о торгах на поставку диализаторов объединяют в один лот диализаторы с материалом мембраны,  изготовленной из целлюлозы,  и диализаторов с материалом мембраны,  изготовленной из синтетики.  Ранее ФАС России письмом от 18.04.2011  № АК/14239  направлены разъяснения для использования территориальными органами ФАС России при определении товарных границ рынка медицинского оборудования и рынка расходных материалов для гемодиализа,  а также уточняющее письмо от 07.07.2014  № АЦ/27205/14  о взаимозаменяемости радиационных методов стерилизации.  ФАС России сообщает,  что разъяснения от 18.04.2011  № АК/14239  сохраняют свою актуальность и напоминает,  что материал мембраны является основным фактором,  определяющим свойства диализатора:  проницаемость для веществ различной молекулярной массы и воды,  биосовместимость,  тромбогенность.  Выделяют три разновидности материала,  из которого может быть изготовлена мембрана:
-  целлюлозные;
-  полусинтетические;
-  синтетические.
Основная масса современных диализаторов имеют синтетическую мембрану (полисульфон,  полиметилметакрилат,  полиакрилнитрит и др.).  На момент проведения исследования ФАС России исходила из имеющихся сведений,  поступающих от ведущих экспертов -  участников рабочей группы,  в связи с чем было установлено,  что по материалу изготовления мембраны целлюлозные,  полусинтетические и синтетические мембраны не являются взаимозаменяемыми между собой.
В соответствии с пунктом 3  статьи 4  Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» взаимозаменяемые товары – товары,  которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению,  применению,  качественным и техническим характеристикам,  цене и другим параметрам таким образом,  что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях).  Дополнительно ФАС России направлены запросы в адрес участников рынка медицинских изделий для гемодиализа о возможности производства и поставок на территорию Российской Федерации диализаторов с материалом мембраны из целлюлозы.  По результатам анализа представленной информации,  установлено,  что только одним производителем сохраняются поставки диализаторов с материалом мембраны из целлюлозы.  На основании изложенного ФАС России повторно сообщает,  что объединение в один лот заказчиками диализаторов с материалом мембраны,  изготовленной из целлюлозы,  и диализаторов с материалом мембраны,  изготовленной из синтетики,  могут приводить к ограничению количества участников закупок и иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства и Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2020-05-06  07:17:00