Право выбора места установки нового электросчетчика,  при замене старого,  остается за жильцами

В последнее время участились случаи,  когда энергосбытовые компании,  а также сетевые организации,  при замене старых счетчиков на новые,  выдвигают требование к абонентам установить счетчик на фасаде жилого дома.
Однако имеющейся у антимонопольных органов практикой,  а также судебной практикой установлено,  что подобные действия коммунальных предприятий правильно квалифицируются как злоупотребление доминирующим положением,  результатом чего является либо может явиться ущемление законных прав и интересов жильцов.
В связи с изложенным,  Управление ФАС по КБР считает необходимым разъяснить следующее.
Статья 13  Закона об энергосбережении устанавливает требования в организации учета используемых энергетических ресурсов,  которые распространяются на объекты,  подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения.  Если иные требования к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов не установлены настоящим Федеральным законом,  другими федеральными законами,  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с абз.6  п.146  Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии,  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04  мая 2012года 㾪 (далее – Основных положений),  установка,  замена и эксплуатация приборов учета,  используемых гражданами,  осуществляется в соответствии с настоящим документом,  если жилищным законодательством Российской Федерации,  в том числе правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов не установлено иное.
Установка,  замена и эксплуатация приборов учета,  используемых гражданами,  Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006  㼣 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»,  действовавшим до 31.08.2012г.,  а также Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г.  㽒 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,  вступившим в силу с 01.09.2012г.,  не установлена.
В соответствии с пунктом 1.5.6  и 1.5.27  Правил устройства электроустановок,  утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 20.06.2003  㻢 (далее – ПУЭ),  счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности)  электроснабжающей организации и потребителя.  Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях,  в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0  градусов.
Согласно пункту 144  Основных положений приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)  смежных субъектов розничного рынка – потребителей,  производителей электрической энергии (мощности)  на розничных рынках,  сетевых организаций,  имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее – смежные субъекты розничного рынка),  а также в иных местах,  определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета.  При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)  смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте,  максимально приближенном к границе балансовой принадлежности,  в котором имеется техническая возможность его установки.
Таким образом,  положения вышеуказанного пункта прямо предусматривают возможность установления прибора учета электроэнергии не на границе балансовой принадлежности сетей,  а в иных доступных для обслуживания местах.
Законодательство в области функционирования розничных рынков электрической энергии позволяет,  в случае,  если расчетный прибор учета расположен не на границе балансовой принадлежности электрических сетей,  объем принятой в электрические сети (отпущенной из электрических сетей)  электрической энергии скорректировать с учетом величины нормативных потерь электрической энергии,  возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности электрических сетей до места установки прибора учета,  если соглашением сторон не установлен иной порядок корректировки.  Величина нормативных потерь определяется в соответствии с методикой выполнения измерений,  согласовываемой сторонами по договору и аттестованной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии (пункт 143  Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии,  утв.  Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006  г.  № 530).
Таким образом,  и Правила 䀂 и Основные положения содержат в себе нормы,  позволяющие устанавливать прибор учета электроэнергии как на границе балансовой принадлежности,  так и в иных местах,  но при этом сетевая организация вправе производить корректировку расчетов на величину потерь электрической энергии,  возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)  до места установки прибора учета.
Согласно пункту 148  Основных положений согласование места установки,  схемы подключения,  а также метрологических характеристик прибора учета с сетевой организацией и иными субъектами розничного рынка не требуется в случае замены ранее установленного прибора учета,  входящего в состав измерительного комплекса или системы учета,  если при этом не изменяется место установки прибора учета и если метрологические характеристики устанавливаемого прибора учета не хуже,  чем у заменяемого прибора учета.
Таким образом,  положения пункта 148  Основных положений непосредственно распространяется на отношения,  связанные с заменой прибора учета,  при котором согласование места установки прибора учета не требуется.
Требования,  установленные пунктом 144  Основных положений относительно установления прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей подлежат применению к впервые устанавливаемым приборам учета электроэнергии.
Таким образом,  замена ранее установленного прибора учета не требует согласования места его установки с сетевой или энергосбытовой организацией.

2015-04-07  14:03:00